Утверждаю

Директор

МГКУП «Горводоканал»

____________ Тимошенко В.Д.

«___»____________2018г.

Документация по переговорам

Переговоры без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора поставки c процедурой понижения цены в целях организации закупки автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) работы повысительных насосных агрегатов на объект: «Квартал индивидуальной жилой застройки д.Жуково ул.Озерная. Инженерно-транспортная инфрастуктура». на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31января 2014г. №88

Могилев 2018

Требования к предмету заказа и их участникам:

В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1. Общие сведения

Наименование поставляемых товаров (услуг): закупка автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) работы повысительных насосных агрегатов на объект: «Квартал индивидуальной жилой застройки д.Жуково ул.Озерная. Инженерно-транспортная инфраструктура». Основание – Постановление Совета Министров РБ от 31 января 2014 года №88, Указ  Президента РБ от 31 декабря 2013 года №591 со всеми изменениями и дополнениями

Цели и назначения материалов:

Строительство объекта.

2. Технические требования:

| Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) работы повысительных насосных агрегатов насосов с комплектом всех необходимых датчиков. Год изготовления: 2018. Ввод оборудования в эксплуатацию должен быть проведен производителем или его сервисным центром. . | Требования, предъявляемые к АСУ ТП, изложены в Единых технических требованиях на типовые станции автоматического управления ПНС(приложение 2 (предоставляется в электронном виде), которое является неотъемлемой частью задания на закупку. В объем поставки должна быть включена техническая документация на русском или белорусском языке и включать в себя паспорт, технические характеристики, комплект установочных чертежей, документация по монтажу, пуску, эксплуатации и обслуживанию, инструкции по ремонту, схемы электрических подключений. Вся необходимая для участия в конкурсе документация указана в приложении 1 конкурсной документации. |
| --- | --- |

Ориентировочная стоимость заказа в текущих ценах: более 1000 базовых величин с возможностью внесения предложений о её снижении

Условия платежей по договору:  по факту поставки.

Проект соответствующего договора:

Результаты процедуры переговоров оформляются протоколом. Организатор имеет право на отказ от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: 212026, г. Могилев, ул. Сурганова, д. 21а. Ответственное лицо – Глущенков Сергей Николаевич тел 8(029)6309531.

Заседание конкурсной комиссии состоится 28 июня 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Могилев, ул. Сурганова, д. 21а. Срок представления разъяснений положений документации для переговоров будут рассмотрены конкурсной комиссией.

Организатор имеет право на запрос у участников разъяснений их предложений.

Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров: документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица - заверенная копия решения о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо по доверенности, заявка на участие в переговорах должна содержать данную доверенность, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную от имени участника процедуры закупки лицом или лицами.

Претендент представляет:

-Копию свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации, заверенную печатью за подписью руководителя.

-Специальные разрешения (лицензии) на занятие деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

-Заявление о том, что претендент не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации организации.

Предусматривается процедура по понижению цены:

- В процедуре понижения цены претендент участвует по желанию;

- Процедура понижения цены проводится в день заседания комиссии по вскрытию конвертов;

- К процедуре по понижению цены допускается представитель имеющий доверенность на право участия в процедуре и уполномоченный принимать решения по понижению цены;

- Процедура по понижению цены проводится один раз. Претендент даёт предложение в закрытых конвертах с приложением доверенности на право участия в процедуре по понижению цены.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект соответствующего договора либо совершить иные действия, предусмотренные в документации для переговоров, для его подписания: не более 5 дней

Главный инженер Палагин А.Г. 				«___» ___________ 2018г.

___________  2018 г.

Приглашение на участие в переговорах

МГКУП «Горводоканал» приглашает Вас принять участие в переговорах без предварительного квалификационного отбора с проведением процедуры снижения цены на право заключения договора на поставку автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) работы повысительных насосных агрегатов на объект: «Квартал индивидуальной жилой застройки д.Жуково ул.Озерная. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Наименование организатора: МГКУП «Горводоканал», 212026, г. Могилев, ул. Сурганова, д. 21а, р/с BY02BLBB30120700033714001001, Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, 212030 г.Могилев, ул.Первомайская, 29а, БИК BLBBBY2X, УНП 700033714, ОКПО 058924057, т. 28-22-63.

Требование к сроку выполнения заказа:  20.07.2018г.

Ориентировочная стоимость заказа в текущих ценах: Более 1000 базовых величин с возможностью внесения предложений о её снижении

. Предложение для участия в переговорах должно быть подписано уполномоченным лицом, скреплено печатью и представлено в запечатанном конверте до 9 часов 28 июня 2018 г. по адресу: г. Могилев, ул. Сурганова, д. 21а с момента подачи приглашения.

Переговоры будут проведены без предварительного квалификационного отбора участников с процедурой снижения цен  и представленные претендентами предложения будут рассмотрены конкурсной комиссией 28 июня 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Могилев, ул. Сурганова, д. 21а.

Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя:

- Качество и соответствие предъявляемым техническим требованиям;

Стоимость оборудования, условия оплаты, доставка;

- Гарантийные и сервисные обязательства, наличие сервисного центра в Республики Беларусь;

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект соответствующего договора либо совершить иные действия, предусмотренные в документации для переговоров, для его подписания: не более 5 дней.

Результаты процедуры переговоров оформляются протоколом. Организатор имеет право на отказ от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.