Утверждаю

Главный инженер

МГКУП «Горводоканал»

___________ Кротов А.М.

«___»____________2019г.

Документация по  переговорам

Переговоры без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора  по выбору подрядчика для проведения работ по выполнению текущего ремонта котла КВ-0,5-Р-95 на водозаборе Полыковичи МГКУП «Горводоканал» с проведением процедуры снижения цены.

Могилев 2019

Требования к предмету переговоров (Код ОКРБ 33.11.19.100):

выполнение текущего ремонта котла КВ-0,5-Р-95 на водозаборе «Полыковичи» с ремонтом конвективных частей «под ключ».

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ:

Демонтаж обмуровки котла – 4,11 м3, демонтаж трубопроводов котла – 32 м, демонтаж металлоконструкций котла – 0,27 т, изготовление коллекторов – 0,211 т, изготовление труб поверхностей нагрева – 0,484 т, замену коллекторов – 0,211 т, замену труб поверхностей нагрева – 0,484 т, монтаж обмуровки котла – 4,11 м3, монтаж трубопроводов котла – 32 м, монтаж металлоконструкций котла – 0,27 т.

Требование к сроку выполнения заказа: до 30 дней

Приблизительная стоимость заказа в текущих ценах: 20.000 белорусских рублей с возможностью внесения предложений о её снижении.

Условия платежей по договору:  в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ, возможен иной порядок расчетов по результатам переговоров.

Требования к участникам переговоров:

Участник процедуры переговоров должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Республики Беларусь к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом переговоров, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- обладать необходимыми свидетельствами или лицензиями на право оказания услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и являющихся предметом заключаемого договора;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для юридических и физических лиц;

- не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- не иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и не иметь задолженности по уплате обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Для подтверждения соответствия требованиям, участник в составе заявки на участие в переговорах должен предоставить следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации, заверенную печатью за подписью руководителя.

- специальные разрешения (лицензии) на занятие деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

- документы, подтверждающие полномочия претендента на реализацию товаров (официальное свидетельство представителя, отдельно подписанный договор в соответствии с законодательством страны производителя) и гарантии соблюдения объемов, качества и сроков поставки, если предлагаются не производимые им товары;

- прочие официальные документы (разрешения, лицензии, сертификаты и т.д.) на ввоз и/или реализацию товара на территории Республики Беларусь.

- сертификаты, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными подразделениями, подтверждающие соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты – представить по необходимости.

- выданные в установленном порядке сертификаты, удостоверяющие факт отнесения товаров, работ и услуг, предлагаемых к поставке (выполнению), к товарам, работам и услугам собственного производства - представить по необходимости.

- список основных контрактов закупки, по тематике настоящих торгов, заключенных за последние три года, включая период их действия, даты подписания с указанием сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы собственности – представить по необходимости.

Все предоставленные ксерокопии выше затребованных документов должны быть заверены подписями руководителя претендента и печатью данной организации. Сертификаты, выданные иностранными уполномоченными юридическими и физическими лицами, или их копии удостоверяются путем проставления апостиля на этих документах и при необходимости подтверждаются уполномоченными государственными органами Республики Беларусь, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые сертификаты (копии) должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык;

Отзыв и изменения поданных предложений не допускаются.

Заказчик на любом этапе осуществления переговоров, имеет право потребовать от претендента документальные доказательства или иную информацию, подтверждающую его квалификационные данные. Заказчик на любом этапе переговоров, имеет право прекратить переговоры без объяснения причин прекращения.

Надежность претендента:

- заявление о том, что претендент не был признан судом экономически несостоятельным
или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической
несостоятельности или о банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации
организации, либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя согласно
законодательству государства, резидентом которого претендент является – представить.

- заявление о выполнении обязательств, связанных с уплатой налогов, взносов (в том
числе на социальное страхование) и сборов согласно законодательству государства,
резидентом которого претендент является – представить по необходимости.

- справка банка о состоянии счетов - представить по необходимости.

Поставляемая продукция (услуги) должна соответствовать действующим стандартам и НТД изготовителя, а также действующим в РБ ТНПА (импортируемая в Республику Беларусь продукция, изготовленная по нормативным документам других стран действие которых не распространяется на территории республики, должна иметь техническое
свидетельство, либо сертификат соответствия Республики Беларусь).

После выполнения работ должны быть предоставлены: технический отчет с заключениями и выводами, сертификаты на использованные материалы, акты гидравлических испытаний, а также произведена отметка в паспорте котла.

Поставляемая по договору продукция будет принята Покупателем только при
условии сопровождения поставки вышеуказанными документами, подтверждающими ее
качество и соответствие стандартам, НТД и ТНПА, действующим на территории
Республики Беларусь.

Представляемое претендентом  предложение о переговорах должно содержать:

- заявление на участие в торгах/переговорах;

- стоимость выполнения заказа в базисных ценах и в действующих (текущих) ценах, с обоснованием и расчетом цены предложения;

- указать стоимость материалов;

- стоимость конкурсного предложения с учётом затрат, включая упаковку и доставку на объект.

- срок действия предложения.

- наименование предприятия-изготовителя, страну-изготовителя поставляемого заказа и код ТН ВЭД, при поставке по импорту, а также заявление о законности ввоза товара на таможенную территорию РБ: таможенные, статистические декларации (в противном случае предложение претендента может быть отклонено);

- место поставки и вид транспорта;

- срок (график) поставки товара/выполнения работ;

- условие платежа;

- гарантийный срок на поставляемую продукцию/услуги

- гарантийные обязательства поставщика либо изготовителя при поставке (последующем
обнаружении в эксплуатации) товара ненадлежащего качества, порядок и сроки его замены,
либо безвозмездного устранения дефектов

- сертификаты и прочие документы в соответствии с документацией по конкурентным переговорам;

Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов 10 апреля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Могилев, ул. Сурганова 21а.

Разъяснения положений документации для переговоров будут рассмотрены конкурсной комиссией в течение одного рабочего дня на основании письменного обращения претендента, поданного в срок не позднее двух рабочих дней до  февраля 2019 г.

Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров: предложение для участия в переговорах должно быть подписано уполномоченным лицом, скреплено печатью и представлено в запечатанном конверте до 9:00 10 апреля 2019 г по адресу: г. Могилев, ул. Сурганова 21а.

Порядок и срок проведения процедуры переговоров: 10 апреля 2019 г в 10:00 по адресу: г. Могилев, ул. Сурганова 21а.

Организатор имеет право на запрос у участников разъяснений их предложений.

Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров: документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица - заверенная копия решения о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо по доверенности, заявка на участие в конкурентных переговорах должна содержать данную доверенность, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную от имени участника процедуры закупки лицом или лицами.

Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя: ценовое предложение, качество и сроки выполнения работ, условия оплаты.

Организатор переговоров имеет право на проведение процедуры снижения цены заказа. Претенденты, допущенные к процедуре переговоров, в течение  одного дня после уведомления письменно подтверждают участие в процедуре снижения цены заказа с указанием нового ценового предложения.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект соответствующего договора либо совершить иные действия, предусмотренные в документации для переговоров, для его подписания: не более 3 дней.

Начальник цеха РиОЭО					С.Н. Глущенков